附件 3

- 2025 年供电服务公司招聘考试大纲（2025 版）

- 一、公共与行业知识（20%）

| 类别 | 序号 | 主要知识结构 |
| --- | --- | --- |
| 一般能力 | 1 | 言语理解：运用语言文字进行分析理解与交流沟通的能力 |
|  | 2 | 信息洞察：快速理解或理清局部问题影响因素的能力 |
|  | 3 | 思维策略：分析问题时思路的清晰程度、严密程度，以及 解决问题时是否具有创新性、灵活性，能够举一反三、多 样化解决问题的能力 |
|  | 4 | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资 料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者的阅读、 理解、分析、比较、计算和判断处理等方面的能力 |
| 企业文化、电力 与能源战略 | 5 | 国家电网公司企业文化、电力与能源战略 |
| 形势与政策 | 6 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策，2024 年 1 月至今国际、国内重大时事 |

- 二、专业知识（80%）

- （一）配电线路检修岗位

| 专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
| --- | --- | --- |
| 电工技术基础 | 1 | 电路的基本概念与基本定律 |
|  | 2 | 电阻电路的等效变换与分析 |
|  | 3 | 叠加原理、戴维宁和诺顿定理 |
|  | 4 | 正弦稳态电路的分析 |
|  | 5 | 含耦合电感电路的基本概念 |
|  | 6 | 三相电路的基本概念和计算 |
|  | 7 | 交/直流基本电参数的测量及仪表使用 |
|  | 8 | 磁路与交流铁芯线圈 |
|  | 9 | 变压器的结构、原理及特性试验 |

|  | 10 | 同步电机的结构、原理及运行特性 |
| --- | --- | --- |
|  | 11 | 异步电机的结构、原理及运行特性 |
| 电力系统分析 | 12 | 电力系统的基本概念 |
|  | 13 | 电力系统各元件特性及数学模型 |
|  | 14 | 简单电力系统潮流分析 |
|  | 15 | 电力系统有功功率和频率调整 |
|  | 16 | 电力系统无功功率和电压调整 |
|  | 17 | 电力系统故障的基本概念及简单故障分析 |
|  | 18 | 电力系统稳定的基本概念 |
| 电力系统继电保护 | 19 | 电力系统继电保护的基本概念和要求 |
|  | 20 | 电网的电流保护原理、构成及校验 |
|  | 21 | 距离保护的工作原理、动作特性及检验 |
|  | 22 | 互感器、控制回路与微机保护 |
|  | 23 | 输电线路自动重合闸的作用、要求和原理 |
|  | 24 | 变压器的故障类型、保护配置和原理 |
|  | 25 | 母线的故障类型和保护配置 |
| 电气设备及主系统 | 26 | 发电厂、变电站的基本类型和特点 |
|  | 27 | 高、低压电气设备的类型和工作原理 |
|  | 28 | 电力系统中性点运行方式 |
|  | 29 | 电气主接线的形式、特点及倒闸操作 |
|  | 30 | 人身触电及其防护 |
|  | 31 | 在电气设备上工作保证安全的组织措施和技术措 施 |
|  | 32 | 断路器控制回路的组成和分析 |
|  | 33 | 配电装置的类型、特点及应用 |
|  | 34 | 智能配电设备的关键技术 |
|  | 35 | 电气设备的接地 |
|  | 36 | 电力变压器的运行分析 |

| 高电压技术 | 37 | 电介质的电气特性 |
| --- | --- | --- |
|  | 38 | 输变电设备外绝缘及其放电特性 |
|  | 39 | 绝缘电阻、泄漏电流和介质损失角正切值测量 |
|  | 40 | 雷电过电压与防雷设施 |
|  | 41 | 发电厂、变电站和输电线路的基本防雷保护 |
|  | 42 | 电力系统内部过电压及其限制措施 |

- （二）农网供电服务岗位

| 专业方向 |  | 序号 | 主要知识点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机基础 |  | 1 | 计算机硬件基础（计算机系统的组成与功能、数制、 数据在计算机内的表示与处理） |
|  |  | 2 | 计算机软件基础（计算机软件的分类、操作系统基本 概念和功能、高级程序的开发与执行、应用软件开发 过程） |
|  |  | 3 | 网络技术基础（计算机网络定义、分类、组成、协议、 TCP/IP、安全） |
|  |  | 4 | 信息安全技术（定义、风险及防范、加密技术、信息 安全相关法规） |
|  |  | 5 | 信息科学前沿（云计算、物联网、大数据、人工智能） |
| 电工学 | 电力系统 基础 | 6 | 电力系统的基本概念和运行的基本要求 |
|  |  | 7 | 电能的生产、传输、分配和使用的基本概念 |
|  |  | 8 | 电力系统的电压等级和电能质量 |
|  |  | 9 | 电能损耗和降低电能损耗的措施 |
|  |  | 10 | 电力系统继电保护的基本概念和作用 |
|  |  | 11 | 高压电气设备的主要类型和作用 |
|  |  | 12 | 电力系统过电压及防护措施 |
|  |  | 13 | 电路的基本概念和基本定律 |
|  |  | 14 | 电路的基本分析方法 |

|  | 电工技术 | 15 | 正弦交流电路的分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 常用电量的测量 |
|  |  | 17 | 集成运算放大器及其信号运算和处理电路 |
|  |  | 18 | 数据采集系统的组成和基本原理 |
|  |  | 19 | 变压器的结构及工作原理 |
|  |  | 20 | 三相异步电动机的结构、原理以及起动和反转的方法 |
| 数学 | 高等数学 | 21 | 函数、极限、连续 |
|  |  | 22 | 一元函数微分学 |
|  |  | 23 | 一元函数积分学 |
|  |  | 24 | 多元函数微积分学 |
|  |  | 25 | 无穷级数 |
|  |  | 26 | 常微分方程 |
|  | 线性代数 | 27 | 行列式、矩阵 |
|  |  | 28 | 线性方程组 |
|  |  | 29 | 向量组的线性相关性 |
|  |  | 30 | 相似矩阵及二次型 |
|  | 概率论与 数理统计 | 31 | 随机变量、随机变量分布及数字特征 |
|  |  | 32 | 大数定律与中心极限定理 |
|  |  | 33 | 假设检验、参数估计 |